Приложение №1

к Распоряжению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

(Приложение №45 к Регламенту)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Владивостокского

Центра ОВД Филиала

«Аэронавигация Дальнего Востока»

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Голда

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**А К Т №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**списания ГСМ, израсходованного на работу оборудования**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказами директора филиала

Забарова В.Б. № \_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в составе:

Председатель комиссии: Заместитель начальника Центра – начальник службы ЭРТОС Гребенюк И.П.,

Члены комиссии: главный инженер службы ЭРТОС Миронов В.А.,

инспектор КК АНО Добровольский А.К.

ведущий инженер по рн, рл и связи Коленченко Ю.И.

и материально-ответственное лицо, таб.№ ХБ001202: старший техник рн. рл. и связи

Карпелев А.А. Составили настоящий акт, о том, что на объекте ОПРС Богуславец за период с «01» декабря по «31» декабря 2019 г. израсходованы на эксплуатацию резервных источников питания следующие ГСМ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование | На что израсходовано | Кол-в кг./л. | Сумма |
| 160006 | Диз.топливо | ADR-16.5, SD6000E | 1.518 л |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Отработано  час. | Норма расхода  дизельного  топлива кг./л. в час | Израсходовано  дизельного  топлива, кг./л. | Норма расхода  масла кг./л. в час | Израсходовано масла, кг./л. | |
| ADR-16,5 №56565 | 1 | 0.33 | 2,7 | 0.891 л | - | - | |
| SD6000E №S25087 | 1 | 0.33 | 1,9 | 0.627 л | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Итого | 1.518 л |  |  |

Коэффициент перевода дизельного топлива \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии: Заместитель начальника Центра - начальник службы ЭРТОС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П.Гребенюк

Члены комиссии: главный инженер службы ЭРТОС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Миронов

инспектор КК АНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К. Добровольский

ведущий инженер по рн, рл и связи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коленченко Ю.И.

Подотчетное лицо: старший техник рн, рл и связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Карпелев