Приложение №2

к Распоряжению от 13.02.2015 г.. № 8-р

Справка о работе аварийных источников электропитания

объекта

ОПРС «Богуславец» отделение Дальнереченск

Владивостокский Центр ОВД

За период с «01» июня 2019 г. по «30» июня 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дизельного генератора | | Пуск дизельного  агрегата | | Останов дизельного  агрегата | | Продолжитель-  ность  работы,  час. | Причина пуска  дизельного агрегата |
| дата | время | дата | время |
| **Итого:** | ADR-16,5 №56565 |  | | | | 0 |  |
| SD6000E №S25087 |  | | | | 0 |  |

Ст. техник Р.Н.,Р.Л. и связи Карпелев А.А.