Приложение №2

к Распоряжению от 13.02.2015 г.. № 8-р

Справка о работе аварийных источников электропитания

объекта

ОПРС «Богуславец» отделение Дальнереченск

Владивостокский Центр ОВД

За период с «01» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дизельного генератора | | Пуск дизельного  агрегата | | Останов дизельного  агрегата | | Продолжитель-  ность  работы,  час. | Причина пуска  дизельного агрегата |
| дата | время | дата | время |
| ADR16.5 | | 08-09-19 | 02:00 | 08-09-19 | 02:25 | 0.42 | Отсутствие промсети |
| ADR16.5 | | 08-09-19 | 07:04 | 08-09-19 | 10:20 | 3.27 | Отсутствие промсети |
| ADR16.5 | | 09-09-19 | 00:50 | 09-09-19 | 01:00 | 0.17 | Отсутствие промсети |
| ADR16.5 | | 09-09-19 | 04:28 | 09-09-19 | 04:35 | 0.12 | Отсутствие промсети |
| ADR16.5 | | 09-09-19 | 23:34 | 09-09-19 | 06:58 | 7.4 | Отсутствие промсети |
| ADR16.5 | | 13-09-19 | 18:50 | 13-09-19 | 20:00 | 1.17 | Отсутствие промсети |
| SD6000E | | 30-09-19 | 12:00 | 30-09-19 | 12:20 | 0.33 | Контрольный пуск |
| **Итого:** | ADR-16,5 №56565 |  | | | | 12.55 |  |
| SD6000E №S25087 |  | | | | 0.33 |  |

Ст. техник Р.Н.,Р.Л. и связи Карпелев А.А.